## Table p. 1
Mėnuo | 2025 m. sausio mėn.
oro temperatūra oC |  | 1.1
dienolaipsniai |  | 523.9
UAB IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI
PATALPŲ ŠILDYMUI PATIEKTOS ŠILUMOS PER 2025 01 MĖNESĮ
KAINŲ LENTELĖ
|  | Auk |  |  | Šiluma pagal šilumos apskaitos prietaisus |  |  | Vidutinė |  | Normat.
Adresas |  | štų sk. | Skaitik- lio nr. | Šildomas plotas, m² | Kaina Eur/kWh | Šiluma kWh | Šiluma kWh/m² | kaina Eur/m² |  | kaina Eur/m²
Miestas | Dūkštas
Aušros g. 8 |  | 3 | 67 | 536.79 | 0.1145 | 4622.7 | 8.6117 |  | 0.98603 | 1.3793
Aušros g. 9 |  | 2 | 112 | 398.41 | 0.1145 | 8130.08 | 20.4063 |  | 2.3365 | 3.5685
Bažnyčios g. 20 |  | 2 | 54 | 504.16 | 0.1145 | 7088 | 14.059 |  | 1.6098 | 2.036
Laisvės g. 7 |  | 3 | 57 | 766.33 | 0.1145 | 10111.16 | 13.1943 | * | 1.5107 | 1.3793
Vasario 16-osios g. 1 |  | 2 | 62 | 360.33 | 0.1145 | 8878.08 | 24.6387 |  | 2.8212 | 3.5685
Vasario 16-osios g. 2 |  | 1 | 68 | 61 | 0.1145 | 803 | 13.1639 |  | 1.5072 | 3.9517
Vasario 16-osios g. 3 |  | 2 | 113 | 401.01 | 0.1145 | 8948.51 | 22.3149 |  | 2.555 | 3.5685
Vasario 16-osios g. 5 |  | 2 | 70 | 84.2 | 0.1145 | 648 | 7.696 |  | 0.88124 | 3.5685
Vasario 16-osios g. 8 |  | 2 | 114 | 611.94 | 0.1145 | 7115.37 | 11.6276 |  | 1.3314 | 2.036
Iš viso: Dūkštas |  |  |  | 3724.17 | 0.1145 | 56344.9 | 15.1295 |  | 1.7323 | 2.036
Miestas | Ignalina
Antano Terlecko g. 15 |  | 1 | 42 | 113 | 0.1145 | 1767.8 | 15.6442 |  | 1.7912 | 3.9517
Ateities g. 6 |  | 2 | 117 | 213.65 | 0.1145 | 2367.41 | 11.0808 |  | 1.2688 | 2.036
Ateities g. 10 |  | 4 | 105 | 686.63 | 0.1145 | 6354.21 | 9.2542 |  | 1.0596 | 1.5653
Ateities g. 11 |  | 4 | 106 | 551.01 | 0.1145 | 6175.51 | 11.2076 |  | 1.2833 | 1.5653
Ateities g. 11A |  | 4 | 24 | 978.13 | 0.1145 | 9371.15 | 9.5807 |  | 1.097 | 1.5653
Ateities g. 13 |  | 5 | 22 | 1153.76 | 0.1145 | 11642.2 | 10.0907 |  | 1.1554 | 1.3136
Ateities g. 13A |  | 5 | 28 | 1195.84 | 0.1145 | 10804.52 | 9.0351 |  | 1.0345 | 1.3136
Ateities g. 20 |  | 5 | 7 | 1340.71 | 0.1145 | 14013.51 | 10.4523 |  | 1.1968 | 1.3136
Ateities g. 22 |  | 5 | 6 | 1564.55 | 0.1145 | 13394.74 | 8.5614 |  | 0.98029 | 1.3136
Ateities g. 24 |  | 5 | 31 | 1542.15 | 0.1145 | 17098.38 | 11.0874 |  | 1.2695 | 1.3136
Ateities g. 25 |  | 5 | 21 | 1543.26 | 0.1145 | 12708.9 | 8.2351 |  | 0.94292 | 1.3136
Ateities g. 27 |  | 5 | 43 | 637.93 | 0.1145 | 5520.5 | 8.6538 |  | 0.99086 | 1.3136
Ateities g. 29 |  | 5 | 25 | 2544.91 | 0.1145 | 22916.97 | 9.005 |  | 1.0311 | 1.3136
Ateities g. 31 |  | 5 | 8 | 2319.59 | 0.1145 | 20272.63 | 8.7397 |  | 1.0007 | 1.3136
Ateities g. 35 |  | 5 | 71 | 1187.47 | 0.1145 | 13061.73 | 10.9996 |  | 1.2594 | 1.3136
Atgimimo g. 5 |  | 2 | 97 | 323.86 | 0.1145 | 4614.07 | 14.2471 |  | 1.6313 | 2.036
Atgimimo g. 9 |  | 1 | 87 | 93.1 | 0.1145 | 500 | 5.3706 |  | 0.61493 | 3.9517
Atgimimo g. 11 |  | 1 | 76 | 64 | 0.1145 | 293 | 4.5781 |  | 0.52422 | 3.9517
Atgimimo g. 14 |  | 3 | 44 | 654.95 | 0.1145 | 7657.06 | 11.6911 |  | 1.3386 | 1.3793
Atgimimo g. 15 |  | 3 | 45 | 612.72 | 0.1145 | 6577.89 | 10.7356 |  | 1.2292 | 1.3793
Atgimimo g. 16 |  | 3 | 46 | 695.18 | 0.1145 | 7635.33 | 10.9832 |  | 1.2576 | 1.3793
Atgimimo g. 19 |  | 5 | 47 | 2358.22 | 0.1145 | 20462.38 | 8.677 |  | 0.99352 | 1.3136
Atgimimo g. 21 |  | 3 | 48 | 539.82 | 0.1145 | 5112.65 | 9.471 |  | 1.0845 | 1.3793
Atgimimo g. 26 |  | 2 | 98 | 366.11 | 0.1145 | 3973.96 | 10.8546 |  | 1.2429 | 2.036
Atgimimo g. 27 |  | 5 | 29 | 833.15 | 0.1145 | 7813.49 | 9.3783 |  | 1.0738 | 1.3136
Atgimimo g. 28 |  | 3 | 49 | 547.54 | 0.1145 | 7393.94 | 13.5039 | * | 1.5462 | 1.3793
Atgimimo g. 29 |  | 2 | 37 | 306.61 | 0.1145 | 4217.04 | 13.7538 |  | 1.5748 | 2.036
Atgimimo g. 31 |  | 3 | 107 | 498.61 | 0.1145 | 5637.45 | 11.3063 |  | 1.2946 | 1.3793
Atgimimo g. 32 |  | 2 | 50 | 362.58 | 0.1145 | 4902.51 | 13.5212 |  | 1.5482 | 2.036
Atgimimo g. 33 |  | 5 | 35 | 1157.49 | 0.1145 | 12871.97 | 11.1206 |  | 1.2733 | 1.3136
Atgimimo g. 34 |  | 5 | 51 | 643.84 | 0.1145 | 6403.08 | 9.9451 |  | 1.1387 | 1.3136
Atgimimo g. 35 |  | 3 | 40 | 1365.94 | 0.1145 | 14842 | 10.8658 |  | 1.2441 | 1.3793
Aukštaičių g. 3 |  | 5 | 5 | 2233.63 | 0.1145 | 20894.23 | 9.3544 |  | 1.0711 | 1.3136
Aukštaičių g. 7 |  | 2 | 96 | 273.09 | 0.1145 | 3279.15 | 12.0076 |  | 1.3749 | 2.036
Aukštaičių g. 9 |  | 2 | 142 | 273.12 | 0.1145 | 2807.08 | 10.2778 |  | 1.1768 | 2.036
Aukštaičių g. 11 |  | 5 | 1 | 2266.2 | 0.1145 | 18965.45 | 8.3688 |  | 0.95821 | 1.3136
Aukštaičių g. 12 |  | 3 | 122 | 555.83 | 0.1145 | 6427.81 | 11.5643 |  | 1.3241 | 1.3793
Aukštaičių g. 24 |  | 5 | 52 | 2265.02 | 0.1145 | 24242.78 | 10.7031 |  | 1.2255 | 1.3136
Aukštaičių g. 26 |  | 5 | 11 | 2257.09 | 0.1145 | 17762.79 | 7.8698 |  | 0.9011 | 1.3136
Aukštaičių g. 27 |  | 2 | 108 | 391.02 | 0.1145 | 4644.47 | 11.8778 |  | 1.36 | 2.036
Aukštaičių g. 28 |  | 5 | 17 | 2248.45 | 0.1145 | 25446.75 | 11.3175 |  | 1.2959 | 1.3136
Aukštaičių g. 29 |  | 2 | 109 | 401.22 | 0.1145 | 3930.51 | 9.7964 |  | 1.1217 | 2.036
Aukštaičių g. 30 |  | 5 | 9 | 2244.37 | 0.1145 | 16601.69 | 7.397 |  | 0.84696 | 1.3136
Aukštaičių g. 31 |  | 2 | 38 | 400.64 | 0.1145 | 3537.31 | 8.8291 |  | 1.0109 | 2.036
Aukštaičių g. 32 |  | 5 | 18 | 2276.29 | 0.1145 | 16846.22 | 7.4007 |  | 0.84739 | 1.3136
Aukštaičių g. 33 |  | 2 | 36 | 399.86 | 0.1145 | 4846.2 | 12.1197 |  | 1.3877 | 2.036
Aukštaičių g. 34 |  | 5 | 13 | 1895.63 | 0.1145 | 14074.59 | 7.4248 |  | 0.85012 | 1.3136
Aukštaičių g. 35 |  | 3 | 53 | 595.97 | 0.1145 | 5736.24 | 9.625 |  | 1.1021 | 1.3793
Aukštaičių g. 38 |  | 5 | 12 | 1822.91 | 0.1145 | 17708.63 | 9.7145 |  | 1.1123 | 1.3136
Aukštaičių g. 40 |  | 5 | 34 | 1817.27 | 0.1145 | 16989.1 | 9.3487 |  | 1.0704 | 1.3136
Aukštaičių g. 42 |  | 3 | 95 | 1329.24 | 0.1145 | 14676.28 | 11.0411 |  | 1.2642 | 1.3793
Aukštaičių g. 52 |  | 5 | 121 | 2086.84 | 0.1145 | 29139.29 | 13.9634 | * | 1.5988 | 1.3136
Geležinkelio g. 18 |  | 2 | 118 | 211.75 | 0.1145 | 2598.44 | 12.2713 |  | 1.4051 | 2.036
Geležinkelio g. 20 |  | 2 | 118 | 214.57 | 0.1145 | 2633.04 | 12.2712 |  | 1.405 | 2.036
Geležinkelio g. 32A |  | 1 | 89 | 44.15 | 0.1145 | 1000 | 22.6501 |  | 2.5934 | 3.9517
Laisvės g. 50 |  | 3 | 55 | 590.08 | 0.1145 | 6842.86 | 11.5965 |  | 1.3278 | 1.3793
Laisvės g. 52 |  | 5 | 19 | 874.55 | 0.1145 | 9437.71 | 10.7915 |  | 1.2356 | 1.3136
Laisvės g. 54 |  | 5 | 20 | 871.66 | 0.1145 | 8212.96 | 9.4222 |  | 1.0789 | 1.3136
Laisvės g. 55 |  | 1 | 92 | 34.06 | 0.1145 | 808 | 23.7228 |  | 2.7164 | 3.9517
Laisvės g. 56 |  | 5 | 3 | 871.46 | 0.1145 | 6777.9 | 7.7776 |  | 0.89053 | 1.3136
Laisvės g. 60 |  | 2 | 77 | 43.5 | 0.1145 | 431 | 9.908 |  | 1.1345 | 2.036
Laisvės g. 60 |  | 2 | 78 | 59.91 | 0.1145 | 838 | 13.9876 |  | 1.6016 | 2.036
Laisvės g. 60 |  | 2 | 116 | 55.94 | 0.1145 | 723 | 12.9246 |  | 1.4798 | 2.036
Laisvės g. 74 |  | 2 | 56 | 405.68 | 0.1145 | 3800.04 | 9.3671 |  | 1.0725 | 2.036
Liepų g. 1 |  | 5 | 15 | 2254.67 | 0.1145 | 25237.25 | 11.1933 |  | 1.2816 | 1.3136
Liepų g. 5 |  | 5 | 26 | 1139.72 | 0.1145 | 11808.31 | 10.3607 |  | 1.1863 | 1.3136
Liepų g. 5 |  | 5 | 123 | 1181.06 | 0.1145 | 12632.26 | 10.6957 |  | 1.2246 | 1.3136
Ligoninės g. 4 |  | 4 | 16 | 1475.64 | 0.1145 | 14662.04 | 9.9361 |  | 1.1377 | 1.5653
Ligoninės g. 6 |  | 3 | 101 | 650.62 | 0.1145 | 7470.59 | 11.4823 |  | 1.3147 | 1.3793
Ligoninės g. 9 |  | 3 | 58 | 523.42 | 0.1145 | 6422.12 | 12.2695 | * | 1.4049 | 1.3793
Ligoninės g. 11 |  | 3 | 100 | 412.32 | 0.1145 | 5504.53 | 13.3501 | * | 1.5286 | 1.3793
M.Petrausko g. 3 |  | 5 | 120 | 2188.99 | 0.1145 | 14470.61 | 6.6106 |  | 0.75692 | 1.3136
M.Petrausko g. 4 |  | 5 | 14 | 1585.26 | 0.1145 | 11648.97 | 7.3483 |  | 0.84138 | 1.3136
Saulės aklg. g. 2 |  | 5 | 39 | 1540.58 | 0.1145 | 10010.71 | 6.498 |  | 0.74403 | 1.3136
Saulės aklg. g. 4 |  | 5 | 110 | 1637.48 | 0.1145 | 13015.16 | 7.9483 |  | 0.9101 | 1.3136
Saulės aklg. g. 6 |  | 5 | 2 | 1637.89 | 0.1145 | 11277.8 | 6.8856 |  | 0.78839 | 1.3136
Smėlio g. 18 |  | 1 | 144 | 71.71 | 0.1145 | 996 | 13.8893 |  | 1.5903 | 3.9517
Smėlio g. 18A |  | 2 | 102 | 409.16 | 0.1145 | 5149.29 | 12.585 |  | 1.441 | 2.036
Smėlio g. 23 |  | 1 | 79 | 98.83 | 0.1145 | 3177.16 | 32.1477 |  | 3.6809 | 3.9517
Smėlio g. 26 |  | 2 | 103 | 378.21 | 0.1145 | 4356.43 | 11.5185 |  | 1.3189 | 2.036
Smėlio g. 28 |  | 2 | 104 | 389.2 | 0.1145 | 5067.2 | 13.0195 |  | 1.4907 | 2.036
Smėlio g. 30 |  | 2 | 59 | 398.04 | 0.1145 | 4260.48 | 10.7036 |  | 1.2256 | 2.036
Smėlio g. 32 |  | 2 | 30 | 388.26 | 0.1145 | 3926.69 | 10.1136 |  | 1.158 | 2.036
Smėlio g. 34 |  | 2 | 60 | 386.24 | 0.1145 | 5113.99 | 13.2404 |  | 1.5161 | 2.036
Technikos g. 10 |  | 2 | 141 | 387.09 | 0.1145 | 3789.98 | 9.791 |  | 1.1211 | 2.036
Technikos g. 10A |  | 2 | 140 | 571.15 | 0.1145 | 8012 | 14.0278 |  | 1.6062 | 2.036
Turistų g. 11A |  | 2 | 61 | 622.52 | 0.1145 | 6389.91 | 10.2646 |  | 1.1753 | 2.036
Turistų g. 43 |  | 5 | 143 | 2171.5 | 0.1145 | 15569.4 | 7.1699 |  | 0.82093 | 1.3136
Turistų g. 45 |  | 5 | 4 | 1637.74 | 0.1145 | 8485 | 5.1809 |  | 0.59322 | 1.3136
Turistų g. 47 |  | 5 | 115 | 1613.98 | 0.1145 | 14953.92 | 9.2652 |  | 1.0609 | 1.3136
Turistų g. 49 |  | 5 | 10 | 2277.34 | 0.1145 | 15719.19 | 6.9024 |  | 0.79032 | 1.3136
Vasario 16-osios g. 12 |  | 5 | 23 | 847.6 | 0.1145 | 8847.6 | 10.4384 |  | 1.1952 | 1.3136
Vasario 16-osios g. 37 |  | 4 | 63 | 663.38 | 0.1145 | 6081.44 | 9.1674 |  | 1.0497 | 1.5653
Vasario 16-osios g. 38 |  | 3 | 27 | 600.26 | 0.1145 | 6441.73 | 10.7316 |  | 1.2288 | 1.3793
Vasario 16-osios g. 40 |  | 2 | 72 | 400.81 | 0.1145 | 4171.12 | 10.4067 |  | 1.1916 | 2.036
Vasario 16-osios g. 42 |  | 2 | 99 | 408.07 | 0.1145 | 5947.51 | 14.5747 |  | 1.6688 | 2.036
Vasario 16-osios g. 44 |  | 3 | 64 | 601.83 | 0.1145 | 5726.07 | 9.5144 |  | 1.0894 | 1.3793
Vasario 16-osios g. 46 |  | 2 | 111 | 398.41 | 0.1145 | 5103.56 | 12.8098 |  | 1.4667 | 2.036
Vasario 16-osios g. 48 |  | 3 | 41 | 603.66 | 0.1145 | 5413.22 | 8.9673 |  | 1.0268 | 1.3793
Vasario 16-osios g. 50 |  | 4 | 65 | 831.2 | 0.1145 | 7803.01 | 9.3876 |  | 1.0749 | 1.5653
Vasario 16-osios g. 52 |  | 2 | 32 | 412.48 | 0.1145 | 6128.38 | 14.8574 |  | 1.7012 | 2.036
Vasario 16-osios g. 54 |  | 4 | 33 | 820.96 | 0.1145 | 7724.55 | 9.4092 |  | 1.0774 | 1.5653
Vasario 16-osios g. 56 |  | 3 | 66 | 608.26 | 0.1145 | 5583.2 | 9.179 |  | 1.051 | 1.3793
Iš viso: Ignalina |  |  |  | 96532.85 | 0.1145 | 925135.88 | 9.5836 |  | 1.0973 | 1.3793
Miestas | Vidiškių k.
Ignalinos g. 1 |  | 2 | 139 | 374.96 | 0.1145 | 7245.8 | 19.3242 |  | 2.2126 | 3.5685
Melioratorių g. 4 |  | 4 | 124 | 996.16 | 0.1145 | 25225.78 | 25.323 | * | 2.8995 | 2.7804
Melioratorių g. 5 |  | 4 | 125 | 1080.76 | 0.1145 | 11422.58 | 10.569 |  | 1.2102 | 1.5653
Melioratorių g. 6 |  | 5 | 126 | 2296.63 | 0.1145 | 44020.45 | 19.1674 |  | 2.1947 | 2.2659
Melioratorių g. 6A |  | 4 | 133 | 699.76 | 0.1145 | 13081 | 18.6936 |  | 2.1404 | 2.7804
Melioratorių g. 7 |  | 4 | 127 | 1079.82 | 0.1145 | 12123.18 | 11.227 |  | 1.2855 | 1.5653
Melioratorių g. 9 |  | 4 | 128 | 1085.06 | 0.1145 | 7670.62 | 7.0693 |  | 0.80941 | 1.5653
Melioratorių g. 11 |  | 4 | 129 | 1078.64 | 0.1145 | 22453.21 | 20.8162 |  | 2.3834 | 2.7804
Melioratorių g. 13 |  | 4 | 130 | 1081.35 | 0.1145 | 10614.61 | 9.8161 |  | 1.1239 | 1.5653
Melioratorių g. 15 |  | 4 | 132 | 1075.37 | 0.1145 | 20776.35 | 19.3202 |  | 2.2122 | 2.7804
Melioratorių g. 18 |  | 4 | 134 | 699.76 | 0.1145 | 6939.6 | 9.9171 |  | 1.1355 | 1.5653
Melioratorių g. 20 |  | 4 | 131 | 1078.55 | 0.1145 | 10223.21 | 9.4787 |  | 1.0853 | 1.5653
Sodų g. 1 |  | 2 | 135 | 527.3 | 0.1145 | 9078.02 | 17.216 |  | 1.9712 | 2.036
Sodų g. 4 |  | 2 | 136 | 388.08 | 0.1145 | 11017.51 | 28.3898 |  | 3.2506 | 3.5685
Sodų g. 13 |  | 2 | 137 | 427.05 | 0.1145 | 5817.31 | 13.6221 |  | 1.5597 | 2.036
Sodų g. 13A |  | 3 | 138 | 741.3 | 0.1145 | 15691.62 | 21.1677 |  | 2.4237 | 3.2401
Iš viso: Vidiškių k. |  |  |  | 14710.55 | 0.1145 | 233400.85 | 15.8662 |  | 1.8167 | 3.2401
IŠ VISO |  |  |  | 114967.57 | 0.1145 | 1214881.63 | 10.5672 |  | 1.2099 | 3.2401