Priedas Nr.1 Aptarnaujamų įrengimų sąrašas

Prie sutarties Nr.

Pasirašytos

Įrengimų sąrašas (su aptarnaujamomis – keičiamomis detalėmis) 	2016 m. rugpjūčio    d.

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Tipas | Techniniai duomenys | Kiekis, vnt. kompl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5MW šildymo katilo pakuros aptarnaujamų įrengimų sąrašas |  |  |  |  |
| 1. | Smulkintos medienos deginimo pakura komplekte | K1.2 | Q=2.5 MW | 1 |
| 1.1 | Pakuros mūras |  |  | Kompl. |
| 1.2 | Pakuros šiluminė izoliacija |  |  | Kompl. |
| 1.3 | Pakuros vidiniai rėmai |  |  | Kompl. |
| 1.4 | Pakuros ardynas |  | HC 100/50-120 | Kompl. |
| 1.5 | Pakuros sraigtinis maitintuvas |  | 2,2kW | Kompl. |
| 1.6 | Pakuros kuro bunkeris |  | 0.8m3 | Kompl. |
| 1.7 | Pakuros pelenų kanalas su žertuvu |  | HC 100/50-500 flanšinis | Kompl. |
| 2. | Pirminio oro ventiliatorius | PSL 452 T | 7,5kW, 3250m3/h, 2800aps/min | 1 |
| 2.1 | Ašiniai guoliai |  |  | Kompl. |
| 2.2 | Elektros variklis |  |  | Kompl. |
| 2.3 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 2.4 | Vibracinės ventiliatoriaus rėmo gumos |  |  | Kompl. |
| 3. | Antrinio oro ventiliatorius | PVL 502T | 5,5kW, 4000m3/h, 2800aps/min | 1 |
| 3.1 | Ašiniai guoliai |  |  | Kompl. |
| 3.2 | Elektros variklis |  |  | Kompl. |
| 3.3 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 3.4 | Vibracinės ventiliatoriaus rėmo gumos |  |  | Kompl. |
| 4. | Pakuros hidrostotis ir hidraulinė sistema | K1.2.4 | 3 kW | 1 |
| 4.1 | Hidraulinė alyva |  |  | Kompl. |
| 4.2 | Hidraulinės alyvos filtrai |  |  | Kompl. |
| 4.3 | Hidrauliai vamzdeliai su armatūra |  |  | Kompl. |
| 4.4 | Hidrauliniai cilindrai su hidraulinėmis žarnomis. |  |  | Kompl. |
| 5. | Dūmsiurbis | DN-9 | 15kW, 14900m3/h, 1500aps/min | 1 |
| 5.1 | Ašiniai guoliai |  |  | Kompl. |
| 5.2 | Elektros variklis |  |  | Kompl. |
| 5.3 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 5.4 | Vibracinės dūmsiurbio rėmo gumos |  |  | Kompl. |
| 6. | Multiciklonas | K1.2.6 | 4x4 | 1 |
| 6.1 | Multiciklono dozatorius |  |  | Kompl. |
| 4MW šildymo katilo pakuros aptarnaujamų įrengimų sąrašas |  |  |  |  |
| 7. | Smulkintos medienos deginimo pakura komplekte | K2.2 | Q=4 MW | 1 |
| 7.1 | Pakuros mūras |  |  | Kompl. |
| 7.2 | Pakuros šiluminė izoliacija |  |  | Kompl. |
| 7.3 | Pakuros vidiniai rėmai |  |  | Kompl. |
| 7.4 | Pakuros ardynas |  | HC 100/50-120 | Kompl. |
| 7.5 | Pakuros sraigtinis maitintuvas |  | 2,2kW | Kompl. |
| 7.6 | Pakuros kuro bunkeris |  | 0.8m3 | Kompl. |
| 7.7 | Pakuros pelenų kanalas |  | HC 100/50-500 flanšinis | Kompl. |
| 8. | Pirminio oro ventiliatorius | PSL 452 T | 7,5kW, 3250m3/h, 2800aps/min | 1 |
| 8.1 | Ašiniai guoliai |  |  | Kompl. |
| 8.2 | Elektros variklis |  |  | Kompl. |
| 8.3 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 8.4 | Vibracinės ventiliatoriaus rėmo gumos |  |  | Kompl. |
| 9. | Antrinio oro ventiliatorius | PVL 502T | 7,5kW, 7500m3/h, 2800aps/min | 1 |
| 9.1 | Ašiniai guoliai |  |  | Kompl. |
| 9.2 | Elektros variklis |  |  | Kompl. |
| 9.3 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 9.4 | Vibracinės ventiliatoriaus rėmo gumos |  |  | Kompl. |
| 10. | Pakuros hidrostotis ir hidraulinė sistema | K2.2.4 | 4 kW | 1 |
| 10.1 | Hidraulinė alyva |  |  | Kompl. |
| 10.2 | Hidraulinės alyvos filtrai |  |  | Kompl. |
| 10.3 | Hidrauliai vamzdeliai su armatūra |  |  | Kompl. |
| 10.4 | Hidrauliniai cilindrai su hidraulinėmis žarnomis. |  |  | Kompl. |
| 11. | Dūmsiurbis | DN-11,2 | 45kW, 28700m3/h, 1500aps/min | 1 |
| 11.1 | Ašiniai guoliai |  |  | Kompl. |
| 11.2 | Elektros variklis |  |  | Kompl. |
| 11.3 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 11.4 | Vibracinės dūmsiurbio rėmo gumos |  |  | Kompl. |
| 12. | Multiciklonas | K2.2.6 | 5x5 | 1 |
| 12.1 | Multiciklono dozatorius |  |  | Kompl. |
| 2,5MW ir 4MW šildymo katilų kuro padavimo ir pelenų šalinimo sistemų aptarnaujamų įrengimų sąrašas |  |  |  |  |
| 13. | Sandėlio kuro padavimo sraigtinis transporteris | TD 257.00.00 | 12,28 m3/h L-5590mm | 1 |
| 13.1 | Motoreduktorius su varikliu | F513 H50 65.8 S3 M3LB4 | 3kW 21.4 aps/min 1243Nm | Kompl. |
| 13.2 | Sraigtas |  | D300mm, L-5,59m | Kompl. |
| 13.3 | Transporterio dugnai |  |  | Kompl. |
| 13.4 | Velenų guoliai su guoliavietėmis (ir įvorė) |  | 22211EK 722511DB (H311) | Kompl. |
| 13.5 | Motoreduktoriaus gumos amortizatoriai |  |  | Kompl. |
| 14. | Tarpinis kuro padavimo sraigtinis transporteris | TD 257.00.00 | 11,31 m3/h L-10802mm | 1 |
| 14.1 | Motoreduktorius su varikliu | F502 24.0 S3 M3LC4 | 4kW 58 aps/min 627Nm | Kompl. |
| 14.2 | Sraigtas |  | D300mm, L-10,148m | Kompl. |
| 14.3 | Transporterio dugnai |  |  | Kompl. |
| 14.4 | Velenų guoliai su guoliavietėmis |  | FG 56210 | Kompl. |
| 14.5 | Motoreduktoriaus gumos amortizatoriai |  |  | Kompl. |
| 15. | Kuro trupintuvas | TD 060.000.SBM | L-4640mm | 1 |
| 15.1 | Motoreduktorius su varikliu | F403 H40 66.5 S3 H1 M3SA4 | 1,5kW, 21.2 aps/min | Kompl. |
| 15.2 | Guoliai su guoliavietėmis |  | FG56210 FG210S | Kompl. |
| 15.3 | Motoreduktoriaus gumos amortizatoriai |  |  | Kompl. |
| 16. | Kuro padavimo žertuvai su hidrocilindrais |  | L-12m, B-1,35m | 3 |
| 16.1 | Žertuvas su kreipiančiosiomis |  |  | Kompl. |
| 16.2 | Įbetonuota žertuvo platforma |  |  | Kompl. |
| 16.3 | Hidrocolindras su hidraulinėmis žarnomis |  | HC 160/90-500 | Kompl. |
| 17. | Kuro skirstytuvas | TD 107.00.000E |  | 1 |
| 17.1 | Skirstytuvas su velenu | TD 107.02.000ESB |  | Kompl. |
| 17.2 | Hidrocolindras su hidraulinėmis žarnomis |  | HC 40/25-180 | Kompl. |
| 18. | Katilinės pelenų šalinimo žertuvas |  | L-13,8m | 1 |
| 18.1 | Žertuvas su kabėmis |  |  | Kompl. |
| 18.2 | Pelenų kanalo dugnai |  |  | Kompl. |
| 18.3 | Hidrocilindras su hidraulinėmis žarnomis |  | HC100/50-500 flanšinis | Kompl. |
| 19. | Pelenų šalinimo sraigtinis transporteris | TD 261.00.00 | 2,61m3/h L-6102mm | 1 |
| 19.1 | Motoreduktorius su varikliu | F503 105.1 S3 M3LA4 | 2,2kW 13,4aps/min 1456Nm | Kompl. |
| 19.2 | Sraigtas |  | D300 L-5500mm | Kompl. |
| 19.3 | Velenų guoliai su guoliavietėmis |  | FG 56210 | Kompl. |
| 19.4 | Motoreduktoriaus gumos amortizatoriai |  |  | Kompl. |
| 20. | Kuro sandėlio hidraulinė stotelė | K3.3 | 7,5kW | 1 |
| 20.1 | Hidraulinė alyva |  |  | Kompl. |
| 20.2 | Hidraulinės alyvos filtrai |  |  | Kompl. |
| 20.3 | Hidrauliai vamzdeliai su armatūra |  |  | Kompl. |
| 21. | Pakurų valdymo automatika su pirminiais prietaisais ir dažnio keitikliais | KPVS |  | 1 |
| 2,5MW, 4MW ir 7MW šildymo katilų dūmų kondensacinio ekonomeizerio aptarnaujamų įrengimų sąrašas |  |  |  |  |
| 22. | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris | D700 |  | 1 |
| 22.1 | Purkštukai |  |  | Kompl. |
| 22.2 | Kondensato talpos |  |  | Kompl. |
| 22.3 | Solenoidiniai vožtuvai |  |  | Kompl. |
| 22.4 | Manometrai, termometrai |  |  | Kompl. |
| 22.5 | Kompensatoriai guminiai |  |  | Kompl. |
| 22.6 | Lygio, slėgio, traukos, temperatūros jutikliai |  |  | Kompl. |
| 22.7 | Šilumokaitis | GXD-051PC |  | Kompl. |
| 22.8 | Nukalkinimo įrenginys |  |  |  |
| 23. | Kondensato siurbliai | CN 065-160/1502 SP | 2940l/min | 2 |
| 23.1 | Siurblio darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 23.2 | Variklis |  | 15kW, 50Hz, 400/690V | Kompl. |
| 23.3 | Riebokšlis |  |  | Kompl. |
| 23.4 | Guolis |  |  | Kompl. |
| 24. | Lašų gaudytuvas |  |  | 1 |
| 24.1 | Kasetės |  |  | Kompl. |
| 25. | pH dozatorius |  |  | 1 |
| 25.1 | Siurblys dozatorius |  |  | Kompl. |
| 25.2 | Cheminis reagentas pH palaikymui |  |  | Kompl. |
| 25.3 | pH daviklis |  |  | Kompl. |
| 26. | DKE dūmsiurbis | LMS-63-1-V3 |  | 1 |
| 26.1 | Ašiniai guoliai |  |  | Kompl. |
| 26.2 | Elektros variklis |  |  | Kompl. |
| 26.3 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 26.4 | Vibracinės dūmsiurbio rėmo gumos |  |  |  |
| 2,5MW, 4MW ir 7MW šildymo katilų vandens valymo įrenginio aptarnaujamų įrengimų sąrašas |  |  |  |  |
|  | Vandens valymo įrenginys | VBH700 |  |  |
| 27. | Dumblo nusėsdintuvas |  |  | 1 |
| 27.1 | Lamelų separatorius |  |  | Kompl. |
| 27.2 | Suspausto oro slėgio reguliatorius |  |  | Kompl. |
| 27.3 | Lygio jutiklis |  |  | Kompl. |
| 27.4 | Suspausto oro pneumo vožtuvai |  |  | Kompl. |
| 28. | Smėlio filtras ir kondensato talpa |  |  | 1 |
| 28.1 | Smėlis, gravelis |  |  | Kompl. |
| 28.2 | Purkštukai |  |  | Kompl. |
| 28.3 | Lygio jutiklis |  |  | Kompl. |
| 28.4 | Solenoidinis vožtuvas |  |  | Kompl. |
| 28.5 | Suspausto oro pneumo vožtuvai |  |  | Kompl. |
| 28.6 | Vandens skaitiklis |  |  | Kompl. |
| 29. | Dumblo pneumo membraninis siurblys | DEPA DL 15-PM-EET |  | 1 |
| 29.1 | Remontinis siurblio komplektas |  |  | Kompl. |
| 30. | Nuosėdų siurblys | CO350/07/A |  | 1 |
| 30.1 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 30.2 | Variklis |  |  | Kompl. |
| 30.3 | Riebokšlis |  |  | Kompl. |
| 31. | Purenimo siurblys | CEA 210/3/A |  | 1 |
| 31.1 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 31.2 | Variklis |  |  | Kompl. |
| 31.3 | Riebokšlis |  |  | Kompl. |
| 32. | Smėlio filtro purenimo kompresorius | DTN25 |  | 1 |
| 32.1 | Variklis |  |  | Kompl. |
| 32.2 | Filtras |  |  | Kompl. |
| 32.3 | Guolis |  |  | Kompl. |
| 33. | Suspausto oro kompresorius | CL7-90 |  | 1 |
| 33.1 | Variklis |  |  | Kompl. |
| 33.2 | Guolis |  |  | Kompl. |
| 33.3 | Filtras |  |  | Kompl. |
| 34. | Suspausto oro sausintuvas | SD 0050 A |  | Kompl. |
| 2,5MW, 4MW ir 7MW šildymo katilų vandens minkštinimo aptarnaujamų įrengimų sąrašas |  |  |  |  |
| 35. | Automatinis dvigubas vandens minkštinimo įrenginys | SF/SCD |  | 1 |
| 35.1 | Filtro kolonos |  |  | Kompl. |
| 35.2 | Vandens parametrų valdymo automatiniai vožtuvai |  |  | Kompl. |
| 35.3 | Katijonitas, gravelis |  |  | Kompl. |
| 35.4 | Techninė druska |  |  | Kompl. |
| 35.5 | Druskos talpa |  |  | Kompl. |
| 7MW garo katilo aptarnaujamų įrengimų sąrašas |  |  |  |  |
| 36. | Smulkintos medienos deginimo pakura komplekte | DG-7,0 | 7,0MW | 1 |
| 36.1 | Pakuros mūras |  |  | Kompl. |
| 36.2 | Pakuros šiluminė izoliacija |  |  | Kompl. |
| 36.3 | Pakuros vidiniai rėmai |  |  | Kompl. |
| 36.4 | Pakuros ardynas |  |  | Kompl. |
| 36.5 | Pakuros hidro maitintuvas |  |  | Kompl. |
| 36.6 | Pakuros kuro bunkeris |  | Su priešgaisrine kuro gesinimo sistema, pneumo sklende ir ultragarsiniu kuro lygio davikliu | Kompl. |
| 36.7 | Pakuros pelenų žertuvai |  |  | Kompl. |
| 37. | Pirminio oro ventiliatorius | LBM-35-1-V1 | N-11kW; p-250Pa; Q-6640m3/h | 2 |
| 37.1 | Ašiniai guoliai |  |  | Kompl. |
| 37.2 | Elektros variklis |  |  | Kompl. |
| 37.3 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 37.4 | Vibracinės ventiliatoriaus rėmo gumos |  |  | Kompl. |
| 38. | Antrinio oro ventiliatorius | LBM-40-1-H3 | N-12kW; 350Pa, Q-8587m3/h | 1 |
| 38.1 | Ašiniai guoliai |  |  | Kompl. |
| 38.2 | Elektros variklis |  |  | Kompl. |
| 38.3 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 38.4 | Vibracinės ventiliatoriaus rėmo gumos |  |  | Kompl. |
| 39. | Dūmsiurbis su dažnio keitikliu | K11 | 75 kW; Q-18000m3/h | 1 |
| 39.1 | Ašiniai guoliai |  |  | Kompl. |
| 39.2 | Elektros variklis |  |  | Kompl. |
| 39.3 | Darbo ratas |  |  | Kompl. |
| 39.4 | Vibracinės dūmsiurbio rėmo gumos |  |  | Kompl. |
| 40. | Pakuros hidrostotys ir hidraulinė sistema | K15 | N-3kW+7,5kW | Kompl. |
| 40.1 | Ardyno judinimo hidrocilindrai su hidraulinėmis žarnomis |  | HC 100/60 | Kompl. |
| 40.2 | Pakuros maitintuvo hidrocilindrai su hidraulinėmis žarnomis |  | HC 100/60-500 | Kompl. |
| 40.3 | Pelenų šalinimo hidrociliondrai su hidraulinėmis žarnomis |  | HC 100/60-500 l vnt HC 100/30-400 3vnt | Kompl. |
| 40.4 | Hidrauliniai vamzdeliai su armatūra |  |  | Kompl. |
| 40.5 | Hidraulinė alyva |  |  | Kompl. |
| 40.6 | Hidraulinės alyvos filtrai |  |  | Kompl. |
| 40.7 | Pagrindinis palenų skreperis |  | HC 100/60-500 flanšinis | 1 |
| 41. | Kuro sandėlio platforma |  | L-11m; B-1,35 HC200/90-700 | 4 |
| 41.1 | Žertuvas su kreipiančiosiomis |  |  | Kompl. |
| 41.2 | Įbetonuota žertuvo platforma |  |  | Kompl. |
| 41.3 | Hidrocolindras su hidraulinėmis žarnomis |  |  | Kompl. |
| 42. | Kuro sandėlio hidro stotis |  | N-37kW |  |
| 42.1 | Hidraulinė alyva |  |  | Kompl |
| 42.2 | Hidraulinės alyvos filtrai |  |  | Kompl |
| 42.3 | Hidrauliai vamzdeliai su armatūra |  |  | Kompl |
| 43. | Sušalusio kuro trupintuvas | K3 | L-6m, N-l,5kW | 1 |
| 43.1 | Motoreduktorius | BTM22W-B90L4 |  | Kompl |
| 43.2 | Guoliai su guoliavietėmis |  |  | Kompl |
| 44. | Pelenų kanalas šalia pakuros su žertuvu | K20 | L-6,5m |  |
| 44.1 | Žertuvas su kabėmis |  |  | Kompl |
| 44.2 | Pelenų kanalo dugnai |  |  | Kompl |
| 44.3 | Hidrocilindras su hidraulinėmis žarnomis |  |  | Kompl |
| 45. | Tarpinis ir multiciklono pelenų kanalas su žertuvu |  | L-8,5m ir L3,5m | 1 |
| 45.1 | Žertuvas su kabėmis |  |  | Kompl |
| 45.2 | Pelenų kanalo dugnai |  |  | Kompl |
| 45.3 | Hidrocilindras su hidraulinėmis žarnomis |  |  | Kompl |
| 46. | Pelenų kanalų hidro stotis |  | N-3kW | 1 |
| 46.1 | Hidraulinė alyva |  |  | Kompl |
| 46.2 | Hidraulinės alyvos filtrai |  |  | Kompl |
| 46.3 | Hidrauliai vamzdeliai su armatūra |  |  | Kompl |
| 47. | Sandėlio grandiklinis transporteris | K4 | L-5,4m kylanti dalis; kampinė sekcija, įtempimo sekcija L-0,96m, pavaros sekcija L-1,01m, tiesi dalis L- 6,5m; N-4kW | 1 |
| 47.1 | Motoreduktorius | BTM52U-B112M4 |  | Kompl. |
| 47.2 | Grandinė |  |  | Kompl. |
| 47.3 | Grandikliai |  |  | Kompl. |
| 47.4 | Grandiklių gumos |  |  | Kompl. |
| 47.5 | Grandinės slydimo atramos |  |  | Kompl. |
| 47.6 | Žvaigždės - skriemuliai |  |  | Kompl. |
| 47.8 | Varantysis ir varomasis velenai |  |  | Kompl. |
| 47.9 | Transporterio dugnai |  |  | Kompl. |
| 47.10 | Velenų guoliai su guoliavietėmis |  |  | Kompl. |
| 48. | Pelenų šalinimo sraigtinis transporteris | K6 | L-6,5m | 1 |
| 48.1 | Motoreduktorius su varikliu | BTM32S-B112M6 |  | Kompl. |
| 48.2 | Sraigtas |  | D-300mm | Kompl. |
| 48.3 | Velenų guoliai su guoliavietėmis |  |  | Kompl. |
| 48.4 | Motoreduktoriaus gumos amortizatoriai |  |  | Kompl. |
| 49. | Multiciklonas | 6x8 |  |  |
| 49.1 | Multiciklono dozatorius |  |  | Kompl. |
| 49.2 | Vibrovariklis |  |  | Kompl. |
| 50. | Suspausto oro kompresoriai prie pakuros |  |  | 2 |
| 50.1 | Variklis |  |  | Kompl. |
| 50.2 | Guolis |  |  | Kompl. |
| 50.3 | Filtras |  |  | Kompl. |
| 51. | Degimo proceso ir katilo valdymo kompiuterinė programa |  |  | 1 kompl. |